O plochy občanského vybavení

Plochy zastavěné

Hlavní využití:

-	občanské vybavení

Přípustné využití:

- veřejná prostranství a zeleň

- dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím

- informační a reklamní zařízení, stavby pro reklamu

Podmíněně přípustné využití:

-	bydlení pouze jako součást stavby občanského vybavení

- pro využití plochy č.138 je nutno v dalším stupni projektové přípravy prokázat, že v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby nebudou překročeny hygienické limity hluku stanovené pro hluk z veřejné produkce hudby

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální výšková hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží, využití podkroví je možné

- pro plochu č.48 je stanovena výměra stavebního pozemku 400-500 m2, intenzita zastavění stavebního pozemku max. 20%